## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - S.A.A. - COMUNIDADE DE PASSO BONITO
LOCALIZAÇÃO: COMUNIDADE DE PASSO BONITO | [9 empty] | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | C/SINAPI | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO | 0% | MAXIMO | 308921.81
1 |  | CANTEIRO DE OBRAS (CAPTAÇÃO E TRATAMENTO)
1.1 | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 2 | 412.01 | 824.02 | 412.01 |  |  | 412.01
1.2 | 73822/002 | Limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando motoniveladora | m² | 100 | 0.64 | 64 | 0.64 |  |  | 0.64
1.3 | 79473 | Corte e aterro compensado | m³ | 45 | 8.42 | 378.9 | 8.42 |  |  | 8.42
1.4 | SANEPAR-130506 | Ramal de alim. do QDLF bif. - 25 (16) mm², 50A | m | 54.27 | 65.54 | 3556.86 | 65.54 |  |  | 65.54
1.5 | COMP-001 | Entrada de energia elétrica aérea trifásica 50A com poste de concreto, saída subterrânea, inclusive cabeamento, medição em mureta, caixa de medição e aterramento. | ud | 1 | 2140.85 | 2140.85 | 2140.85 |  |  | 2140.85
1.6 | 93208 | Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. Af_02/2016 | m² | 4.5 | 607.31 | 2732.9 | 607.31 |  |  | 607.31
1.7 | 93212 | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. Af_02/2016 | m² | 3 | 754.2 | 2262.6 | 754.2 |  |  | 754.2
1.8 | 85423 | Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm | m² | 20 | 8.5 | 170 | 8.5 |  |  | 8.5
2 |  | CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA
2.1 |  | PERFURAÇÃO DO POÇO
2.1.1 | SANEPAR-500104 | Transporte e instalação - rotopneumática (prof. Até 400 m) | ud | 1 | 6764.64 | 6764.64 | 6764.64 |  |  | 6764.64
2.1.2 | SANEPAR-501208 | Perfuração rotopneumática (até 400 m)- rochas ígneas e metamórficas - dn 254 (10") | m | 15 | 206.66 | 3099.9 | 206.66 |  |  | 206.66
2.1.3 | SANEPAR-501203 | Perfuração rotopneumática (até 400 m)- rochas ígneas e metamórficas - dn 203 (8") | m | 8 | 170.5 | 1364 | 170.5 |  |  | 170.5
2.1.4 | SANEPAR-501202 | Perfuração rotopneumática (até 400 m)- rochas ígneas e metamórficas - dn 152 (6") | m | 129 | 150.13 | 19366.77 | 150.13 |  |  | 150.13
2.1.5 | SANEPAR-502001 | Instalação de revestimento com tubo liso, chapa 3/16", aço preto - dn 203 (8") | m | 8 | 61.95 | 495.6 | 61.95 |  |  | 61.95
2.1.6 | SANEPAR-502002 | Instalação de revestimento com tubo liso, chapa 3/16", aço preto - dn 254 (10") | m | 15 | 73.63 | 1104.45 | 73.63 |  |  | 73.63
2.1.7 | SANEPAR-504001 | Cimentação de poço com argamassa de cimento e areia | m³ | 1 | 527.62 | 527.62 | 527.62 |  |  | 527.62
2.2 |  | TESTE DE VAZÃO E ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA DA ÁGUA
2.2.1 | SANEPAR-507502 | Instalação de conjunto moto-bomba para teste de vazão - prof. de 100,00 a 200,00m | ud | 1 | 477.58 | 477.58 | 477.58 |  |  | 477.58
2.2.2 | SANEPAR-507610 | Teste de vazão (recuperação de nível) | h | 48 | 110.92 | 5324.16 | 110.92 |  |  | 110.92
2.2.3 | COTAÇÃO | Análise físico química completa | ud | 1 | 571.98 | 571.98 | 571.98 |  |  | 571.98
2.3 |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.3.1 | 93358 | Escavação manual de valas | m³ | 0.5 | 83.96 | 41.98 | 83.96 |  |  | 83.96
2.3.2 | 73964/006 | Reaterro de valas compactado manualmente | m³ | 0.5 | 63.67 | 31.84 | 63.67 |  |  | 63.67
2.4 |  | INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO
2.4.1 | SANEPAR-140101 | Cj submerso para P. Prof. até 5 CV – Posicionamento | ud | 1 | 271.69 | 271.69 | 271.69 |  |  | 271.69
2.4.2 | SANEPAR-140106 | Montagem de edutor de 2" | ud | 33.99 | 54.57 | 1854.83 | 54.57 |  |  | 54.57
2.4.3 | 72289 | Caixa de alvenaria com tampa de concreto | ud | 1 | 453.8 | 453.8 | 453.8 |  |  | 453.8
2.5 |  | CONJUNTO ELETROMECÂNICO |  |  | 0 | 0
2.5.1 | COTAÇÃO | Conjunto motobomba, conforme especificação básica (BHS 411-16 8,0hp 254V Mono) | ud | 1 | 7187.93 | 7187.93 | 7187.93 |  |  | 7187.93
2.5.2 | COMP-002 | Tubos, conexões, registros e acessórios para instalação de conjunto eletromecânico, conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | ud | 1 | 14035.03 | 14035.03 | 14035.03 |  |  | 14035.03
2.5.3 | COMP-003 | Quadro de comando, materiais elétricos e acessórios para intalação de conjunto eletromecânico, conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | ud | 1 | 19563.35 | 19563.35 | 19563.35 |  |  | 19563.35
3 |  | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PARA SIMPLES CLORAÇÃO (SIC)
3.1 |  | ESTRUTURAS
3.1.1 |  | FUNDAÇÕES, BLOCOS E PILARETES
3.1.1.1 | COMP-004 | Estaca a trado (broca) d=20cm c/concreto fck=20MPa mold.in-loco (conforme projeto) | m | 25 | 82.31 | 2057.75 | 82.31 |  |  | 82.31
3.1.1.2 | 74074/004 | Forma de tábua para concreto em fundação s/ reaproveitamento | m² | 1.11 | 92.81 | 103.02 | 92.81 |  |  | 92.81
3.1.1.3 | 93358 | Escavação manual de valas | m³ | 2.28 | 83.96 | 191.43 | 83.96 |  |  | 83.96
3.1.1.4 | 73964/006 | Reaterro de valas compactado manualmente | m³ | 0.31 | 63.67 | 19.74 | 63.67 |  |  | 63.67
3.1.1.5 | 92767 | Armação de estrutura de convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 - 4,2mm | kg | 2.01 | 11.36 | 22.83 | 11.36 |  |  | 11.36
3.1.1.6 | 92777 | Armação de estrutura de convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 - 8,0mm | kg | 23.4 | 13.57 | 317.54 | 13.57 |  |  | 13.57
3.1.1.7 | 92778 | Armação de estrutura de convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 - 10,0mm | kg | 23.01 | 10.83 | 249.2 | 10.83 |  |  | 10.83
3.1.1.8 | 94965 | Concreto estrutural FCK=25Mpa c/ betoneira s/ lançamento | m³ | 1.22 | 385.08 | 469.8 | 385.08 |  |  | 385.08
3.1.1.9 | 74157/004 | Lançamento e adensamento de concreto em estruturas incl vibração | m³ | 1.22 | 141.13 | 172.18 | 141.13 |  |  | 141.13
3.1.2 |  | PILARES E VIGAS
3.1.2.1 | 92412 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. Af_12/2015 | m² | 21.6 | 94 | 2030.4 | 94 |  |  | 94
3.1.2.2 | 92448 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. Af_12/2015 | m² | 14.54 | 107.58 | 1564.21 | 107.58 |  |  | 107.58
3.1.2.3 | 92767 | Armação de estrutura de convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 - 4,2mm | kg | 28.8 | 11.36 | 327.17 | 11.36 |  |  | 11.36
3.1.2.4 | 92777 | Armação de estrutura de convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 - 8,0mm | kg | 51.01 | 13.57 | 692.21 | 13.57 |  |  | 13.57
3.1.2.5 | 92778 | Armação de estrutura de convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 - 10,0mm | kg | 55.68 | 10.83 | 603.01 | 10.83 |  |  | 10.83
3.1.2.6 | 92718 | Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. Af_12/2015 | m³ | 0.97 | 539.11 | 522.94 | 539.11 |  |  | 539.11
3.1.2.7 | 94965 | Concreto fck = 25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1 - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016 - (VIGAS) | m³ | 1.36 | 385.08 | 523.71 | 385.08 |  |  | 385.08
3.1.2.8 | 92873 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_12/2015 (VIGAS) | m³ | 1.36 | 221.54 | 301.29 | 221.54 |  |  | 221.54
3.1.3 |  | LAJES
3.1.3.1 | 74141/001 | Laje pre-mold beta 11 p/1kn/m2 vaos 4,40m/incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 20mpa escoramento material e mao de obra. | m² | 15.59 | 89.5 | 1395.31 | 89.5 |  |  | 89.5
3.2 |  | IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS |  |  | 0 | 0
3.2.1 | 74106/001 | Impermeabilização de baldrames e paredes em contato com com solo, com tinta asfáltica duas demãos | m² | 11.36 | 12.36 | 140.41 | 12.36 |  |  | 12.36
3.3 |  | PAREDES, PAINÉIS E FORROS
3.3.1 | 87506 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 14cm) com argamassa de assentamento, preparo em betoneira, traço 1:2:8 | m² | 42.17 | 66.92 | 2822.02 | 66.92 |  |  | 66.92
3.3.2 | 73937/001 | Alvenaria de vedação com elementos vazados cerâmicos | m² | 0.91 | 136.42 | 124.14 | 136.42 |  |  | 136.42
3.4 |  | COBERTURAS E FECHAMENTOS
3.4.1 | 92566 | Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af_12/2015 | m² | 15.59 | 13.94 | 217.32 | 13.94 |  |  | 13.94
3.4.2 | 92543 | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica,incluso transporte vertical. Af_12/2015 | m² | 15.59 | 13.18 | 205.48 | 13.18 |  |  | 13.18
3.4.3 | 94207 | Telhamento com telha de fibrocimento e = 6mm, com até 2 águas, incluso içamento. Af_06/2016 | m² | 15.59 | 36.99 | 576.67 | 36.99 |  |  | 36.99
3.5 |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
3.5.1 | 87879 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014 | m² | 40.15 | 3.81 | 152.97 | 3.81 |  |  | 3.81
3.5.2 | 87894 | Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014 | m² | 44.54 | 6.44 | 286.84 | 6.44 |  |  | 6.44
3.5.3 | 87882 | Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014 | m² | 13.32 | 5.05 | 67.27 | 5.05 |  |  | 5.05
3.5.4 | 87527 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área menor que 5m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014 | m² | 40.15 | 34.56 | 1387.58 | 34.56 |  |  | 34.56
3.5.5 | 87792 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada, espessura de 25 mm. Af_06/2014 | m² | 44.54 | 32.19 | 1433.74 | 32.19 |  |  | 32.19
3.5.6 | 90406 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_03/2015 | m² | 13.32 | 41.92 | 558.37 | 41.92 |  |  | 41.92
3.5.7 | 87264 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes. Af_06/2014 | m² | 40.15 | 56.18 | 2255.63 | 56.18 |  |  | 56.18
3.6 |  | PISOS
3.6.1 | 55835 | Aterro interno compactado manualmente | m³ | 1.28 | 74.28 | 95.08 | 74.28 |  |  | 74.28
3.6.2 | 94990 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, esp.=7cm, desmpenado, não armado. Af_07/2016 | m³ | 1.05 | 699.65 | 734.63 | 699.65 |  |  | 699.65
3.6.3 | 87249 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. Af_06/2014 | m² | 6.42 | 17.29 | 111 | 17.29 |  |  | 17.29
3.7 |  | ESQUADRIAS/FERRAGENS
3.7.1 | 91341 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_08/2015 | m² | 5.25 | 845.82 | 4440.56 | 845.82 |  |  | 845.82
3.8 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/LÓGICA
3.8.1 |  | ELETRODUTOS E CAIXAS
3.8.1.1 | 73798/001 | Duto espiral flexível singelo PEAD D=50mm (2"), no solo, inclusive conexões | m | 10 | 35.37 | 353.7 | 35.37 |  |  | 35.37
3.8.1.2 | 91844 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 18 | 5.86 | 105.48 | 5.86 |  |  | 5.86
3.8.1.3 | 91846 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 5 | 7.94 | 39.7 | 7.94 |  |  | 7.94
3.8.1.4 | 95731 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1") - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 3 | 9.58 | 28.74 | 9.58 |  |  | 9.58
3.8.1.5 | 91885 | Luva para eletroduto rígido roscável PVC, 32mm (1") - fornecimento e instalação | ud | 2 | 10.53 | 21.06 | 10.53 |  |  | 10.53
3.8.1.6 | 91917 | Curva 90° para eletroduto rígido roscável PVC, 32mm (1") fornecimento e instalação | ud | 1 | 17.22 | 17.22 | 17.22 |  |  | 17.22
3.8.1.7 | 91937 | Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | ud | 3 | 10.78 | 32.34 | 10.78 |  |  | 10.78
3.8.1.8 | 91940 | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | ud | 8 | 14.86 | 118.88 | 14.86 |  |  | 14.86
3.8.2 |  | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES
3.8.2.1 | 84402 | Quadro de distribuicao de energia p/ 6 disjuntores termomagneticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metalica – fornecimento e instalacao | ud | 1 | 75.77 | 75.77 | 75.77 |  |  | 75.77
3.8.2.2 | 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar 10 a 30A, instalado | ud | 4 | 17.27 | 69.08 | 17.27 |  |  | 17.27
3.8.2.3 | 74130/003 | Disjuntor termomagnético bipolar 10 a 50A, instalado | ud | 4 | 78.62 | 314.48 | 78.62 |  |  | 78.62
3.8.3 |  | TOMADAS, INTERRUPTORES E PLACAS DE FECHAMENTO
3.8.3.1 | 91953 | Interruptor simples (1 módulo) 10A/250V - incluindo placa de suporte e placa - fornecimento e instalação | ud | 3 | 24.75 | 74.25 | 24.75 |  |  | 24.75
3.8.3.2 | 91996 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | ud | 3 | 29.75 | 89.25 | 29.75 |  |  | 29.75
3.8.3.3 | 91997 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | ud | 2 | 31.71 | 63.42 | 31.71 |  |  | 31.71
3.8.4 |  | FIAÇÃO, LUMINÁRIAS E APARELHOS
3.8.4.1 | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 50 | 3.52 | 176 | 3.52 |  |  | 3.52
3.8.4.2 | 91929 | Cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 60 | 4.89 | 293.4 | 4.89 |  |  | 4.89
3.8.4.3 | 91933 | Cabo de cobre flexível isolado, 10,0 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 30 | 10.16 | 304.8 | 10.16 |  |  | 10.16
3.8.4.4 | 74094/001 | Luminaria tipo spot para 1 lampada incandescente/fluorescente compacta | ud | 3 | 35.74 | 107.22 | 35.74 |  |  | 35.74
3.8.4.5 | 93044 | Lâmpada fluorescente compacta 20 W 3U, base E 27 - fornecimento e instalação | cj | 3 | 19.21 | 57.63 | 19.21 |  |  | 19.21
3.8.4.6 | 83446 | Caixa de passagem pré-moldada 30x30x40cm com tampa e dreno brita | ud | 1 | 189.06 | 189.06 | 189.06 |  |  | 189.06
3.8.4.7 | 68069 | Haste coperweld 5/8" x 3,00m, com conector instalada | ud | 1 | 54.58 | 54.58 | 54.58 |  |  | 54.58
3.9 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
3.9.1 |  | REDE DE ÁGUA FRIA
3.9.1.1 | 89356 | Tubo de PVC marrom soldavel 25mm (entrada de água) | m | 10 | 21.53 | 215.3 | 21.53 |  |  | 21.53
3.9.1.2 | 89957 | Ponto de consumo de água fria, com tubulação DN 25, incluso rasgo e chumbamento em alvenaria | ud | 3 | 142.62 | 427.86 | 142.62 |  |  | 142.62
3.9.2 |  | REDE DE ESGOTO
3.9.2.1 | 89712 | Tubo de PVC, série normal, esgoto - 50mm | m | 9 | 28.71 | 258.39 | 28.71 |  |  | 28.71
3.9.2.2 | 89753 | Luva simples, PVC, série normal, esgoto, junta elástica - 50mm | ud | 9 | 7.63 | 68.67 | 7.63 |  |  | 7.63
3.9.2.3 | 89731 | Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto, junta elástica - 50mm | ud | 4 | 10.57 | 42.28 | 10.57 |  |  | 10.57
3.9.2.4 | 89732 | Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto, junta elástica - 50mm | ud | 8 | 11.36 | 90.88 | 11.36 |  |  | 11.36
3.9.2.5 | 89707 | Caixa sifonada 100x100x50mm, junta elástica, fornecimento e instalação | ud | 2 | 30.62 | 61.24 | 30.62 |  |  | 30.62
3.9.2.6 | 83449 | Caixa de passagem 60x60x70, com fundo brita, tampa em CA | ud | 1 | 432.52 | 432.52 | 432.52 |  |  | 432.52
3.9.3 |  | APARELHOS, TORNEIRAS E TAMPOS
3.9.3.1 | 86911 | Torneira cromada longa de parede | ud | 1 | 38.76 | 38.76 | 38.76 |  |  | 38.76
3.9.3.2 | *37401 | Porta toalha de papel instalado | ud | 1 | 77.26 | 77.26 | 77.26 |  |  | 77.26
3.9.3.3 | 95544 | Papeleira metálica, instalada | ud | 2 | 54.38 | 108.76 | 54.38 |  |  | 54.38
3.9.3.4 | 95547 | Porta sabonete líquido instalado | ud | 2 | 84 | 168 | 84 |  |  | 84
3.9.3.5 | SANEPAR-130316 | Cuba inox para laboratório (PADRÃO SANEPAR) | ud | 1 | 824.68 | 824.68 | 824.68 |  |  | 824.68
3.9.3.6 | *11795 | Granito cinz polido p/ bancada e=2,5cm | m2 | 0.63 | 284.26 | 179.08 | 284.26 |  |  | 284.26
3.9.3.7 | SANEPAR-130319 | Balcão para laboratório (fórmica) (PADRÃO SANEPAR) | m2 | 1.05 | 804.09 | 844.29 | 804.09 |  |  | 804.09
3.10 |  | PINTURA
3.10.1 | 88485 | Apliação manual de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m² | 44.54 | 2.46 | 109.57 | 2.46 |  |  | 2.46
3.10.2 | 88484 | Apliação manual de fundo selador acrílico em tetos, uma demão | m² | 13.32 | 2.89 | 38.49 | 2.89 |  |  | 2.89
3.10.3 | 88423 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica | m² | 44.54 | 18.62 | 829.33 | 18.62 |  |  | 18.62
3.10.4 | 73739/001 | Aplicação manual de pintura esmalte sintético em tetos, duas demãos | m² | 13.32 | 20.25 | 269.73 | 20.25 |  |  | 20.25
3.10.5 | 74245/001 | Pintura acrílica em pisos, duas demãos | m² | 8.52 | 17.22 | 146.71 | 17.22 |  |  | 17.22
3.11 |  | FECHAMENTOS, URBANIZAÇÃO
3.11.1 | 74039/001 | Cerca de arame farpado 05 fios | m | 36 | 34.44 | 1239.84 | 34.44 |  |  | 34.44
3.11.2 | 74238/002 | Portão em tela de aço com estrutura tubular de ao galvanizado, completo com ferragens | m² | 6.8 | 1131.13 | 7691.68 | 1131.13 |  |  | 1131.13
3.11.3 | 68053 | Fornecimento e instalação de lona plástica 150 micras | m² | 82.79 | 6.89 | 570.42 | 6.89 |  |  | 6.89
3.11.4 | 73710 | Lastro de brita, esp.=10cm | m³ | 8.28 | 86.29 | 714.48 | 86.29 |  |  | 86.29
3.12 |  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
3.12.1 | COTAÇÃO | Comparador colorimetrico visual com disco de cloro (DPD) e cubetas | ud | 1 | 658.16 | 658.16 | 658.16 |  |  | 658.16
3.12.2 | COTAÇÃO | Bomba dosadora eletromagnetica para solucao de hipoclorito de sodio e fluossilicato de sodio faixa de vazao de 0 a 1,5 l/h - 10 bar | ud | 1 | 992.8 | 992.8 | 992.8 |  |  | 992.8
3.12.3 | COTAÇÃO | Tanque cilindrico em polietileno fundo plano e bordas reforcadas capacidade 500 litros | cj | 1 | 1381.87 | 1381.87 | 1381.87 |  |  | 1381.87
4 |  | RESERVAÇÃO (RAP)
4.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
4.1.1 | 73822/002 | Limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando motoniveladora | m² | 52.5 | 0.64 | 33.6 | 0.64 |  |  | 0.64
4.1.2 | 79473 | Corte e aterro compensado | m³ | 65.63 | 8.42 | 552.6 | 8.42 |  |  | 8.42
4.1.3 | 74077/003 | Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes | m² | 27.5 | 5.6 | 154 | 5.6 |  |  | 5.6
4.2 |  | FUNDAÇÕES
4.2.1 | COMP-004 | Estaca a trado (broca) d=20cm c/concreto fck=20MPa mold.in-loco (conforme projeto) | m | 18 | 82.31 | 1481.58 | 82.31 |  |  | 82.31
4.2.2 | 74076/001 | Forma de tábua para concreto em fundação s/ reaproveitamento | m² | 16.65 | 51.78 | 862.14 | 51.78 |  |  | 51.78
4.2.3 | 92767 | Armação de estrutura de convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 - 4,2mm | kg | 9.84 | 11.36 | 111.78 | 11.36 |  |  | 11.36
4.2.4 | 92786 | Armação de estrutura de convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 - 8,0mm | kg | 41.6 | 9.23 | 383.97 | 9.23 |  |  | 9.23
4.2.5 | 92778 | Armação de estrutura de convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 - 10,0mm | kg | 48.72 | 10.83 | 527.64 | 10.83 |  |  | 10.83
4.2.6 | 94966 | Concreto estrutural FCK=30Mpa c/ betoneira s/ lançamento | m³ | 4 | 399.22 | 1596.88 | 399.22 |  |  | 399.22
4.2.7 | 74157/004 | Lançamento e adensamento de concreto em estruturas incl vibração | m³ | 1.87 | 141.13 | 263.91 | 141.13 |  |  | 141.13
4.3 |  | PILARES E VIGAS
4.3.1 | 92412 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. Af_12/2015 | m² | 8.78 | 94 | 825.32 | 94 |  |  | 94
4.3.2 | 92767 | Armação de estrutura de convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 - 4,2mm | kg | 3.51 | 11.36 | 39.87 | 11.36 |  |  | 11.36
4.3.3 | 92778 | Armação de estrutura de convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 - 10,0mm | kg | 22.62 | 10.83 | 244.97 | 10.83 |  |  | 10.83
4.3.4 | 92718 | Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. Af_12/2015 | m³ | 0.39 | 539.11 | 210.25 | 539.11 |  |  | 539.11
4.4 |  | PISOS
4.4.1 | 76448/001 | Piso cimentado, traço 1:4 (cimento, areia) acabamento liso, esp.=1,5cm, preparo mecânico | m² | 16 | 48.42 | 774.72 | 48.42 |  |  | 48.42
4.5 |  | PINTURA
4.5.1 | 74245/001 | Pintura acrílica em pisos, duas demãos | m² | 20.25 | 17.22 | 348.71 | 17.22 |  |  | 17.22
4.5.2 | 79494/001 | Pintura esmalte sintético fosco, duas demãos | m² | 4 | 14.54 | 58.16 | 14.54 |  |  | 14.54
4.6 |  | FECHAMENTOS, URBANIZAÇÃO
4.6.1 | 74039/001 | Cerca de arame farpado 05 fios | m | 21 | 34.44 | 723.24 | 34.44 |  |  | 34.44
4.6.2 | 74238/002 | Portão em tela de aço com estrutura tubular de ao galvanizado, completo com ferragens | m² | 1.7 | 1131.13 | 1922.92 | 1131.13 |  |  | 1131.13
4.6.3 | 73710 | Base de brita graduada, esp.=20cm, inclusive compactação | m³ | 1.49 | 86.29 | 128.57 | 86.29 |  |  | 86.29
4.6.4 | 85179 | Plantio de grama em leivas | m² | 50 | 9.96 | 498 | 9.96 |  |  | 9.96
4.7 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
4.7.1 | COMP-005 | Fornecimento e instalação de materiais e mão-de-obra, para implantação de rap para rede de abastecimento, inclusive reservatório de polietileno de 20.000l, conforme especificações de projeto | ud | 1 | 18859.61 | 18859.61 | 18859.61 |  |  | 18859.61
5 |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO (RDA)
5.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
5.1.1 | SANEPAR-020113 | Levantamento planimétrico cadastral de faixa | km | 9.57 | 586.68 | 5614.53 | 586.68 |  |  | 586.68
5.1.2 | SANEPAR-020701 | Cadastro linear de água - CAD | m | 9567 | 0.31 | 2965.77 | 0.31 |  |  | 0.31
5.2 |  | ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS
5.2.1 | 73859/001 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção da camada vegetal | m² | 16820 | 0.2 | 3364 | 0.2 |  |  | 0.2
5.2.2 | 89939 | Escavação mecânica de valas em material de 1ª cat. até 1,5m de prof. | m³ | 3754.22 | 6.32 | 23726.67 | 6.32 |  |  | 6.32
5.2.3 | 72915 | Escavação mecanica de valas em material de 2ª cat. até 2,0m de prof. | m³ | 242.21 | 12.8 | 3100.29 | 12.8 |  |  | 12.8
5.2.4 | 88548 | Escavação mecanica de valas em lodo | m³ | 40.37 | 24.37 | 983.82 | 24.37 |  |  | 24.37
5.2.5 | 74154/001 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. - DMT 50 a 200m (recomposição de valas) | m³ | 282.58 | 6.11 | 1726.56 | 6.11 |  |  | 6.11
5.2.6 | 93381 | Reaterro mecanizado de vala, inclusive compactação | m³ | 4036.8 | 8.02 | 32375.14 | 8.02 |  |  | 8.02
5.3 |  | TUBOS E CONEXÕES
5.3.1 | *9868 | Tubo PVC JS PB PN 750 KPA - NBR 5648 DN 25 | m | 6120 | 2.74 | 16768.8 | 2.74 |  |  | 2.74
5.3.2 | *9869 | Tubo PVC JS PB PN 750 KPA - NBR 5648 DN 32 | m | 744 | 5.88 | 4374.72 | 5.88 |  |  | 5.88
5.3.3 | *36084 | Tubo PVC JEI PB PN 0,60 MPA - NBR 5647 DN 50 | m | 1230 | 9.15 | 11254.5 | 9.15 |  |  | 9.15
5.3.4 | *36375 | Tubo PVC JEI PB PN 0,75 MPA - NBR 5647 DN 50 | m | 1446 | 10.51 | 15197.46 | 10.51 |  |  | 10.51
5.3.5 | *1927 | Curva PVC JS BB 45º DN 25 NBR 5648 | ud | 10 | 1.93 | 19.3 | 1.93 |  |  | 1.93
5.3.6 | *1845 | Curva PVC JE PB 90º com anel DN 50 NBR 5647 | ud | 5 | 16.91 | 84.55 | 16.91 |  |  | 16.91
5.3.7 | *7140 | Te PVC JS BBB DN 32 NBR 5648 | ud | 2 | 3.31 | 6.62 | 3.31 |  |  | 3.31
5.3.8 | *7048 | Te PVC JE BBB com aneis DN 50 NBR 5647 | ud | 1 | 20.52 | 20.52 | 20.52 |  |  | 20.52
5.3.9 | *7129 | Te reducao PVC JE/JS BBB com aneis DN 50 DN 25 NBR 5647 | ud | 7 | 9.36 | 65.52 | 9.36 |  |  | 9.36
5.3.10 | *7136 | Te reducao PVC JS BBB DN 32 DN 25 NBR 5648 | ud | 3 | 6.16 | 18.48 | 6.16 |  |  | 6.16
5.3.11 | *0108 | Adaptador PVC JS bolsa/rosca DN 25 - 1” | ud | 5 | 1.26 | 6.3 | 1.26 |  |  | 1.26
5.3.12 | *0048 | Adaptador PVC JE bolsa/rosca DN 50 - 2” | ud | 8 | 22.42 | 179.36 | 22.42 |  |  | 22.42
5.3.13 | *20327 | Reducao PVC JE/JS PB DN 50 DN 25 | ud | 2 | 15.68 | 31.36 | 15.68 |  |  | 15.68
5.3.14 | *21148 | Tubo FG schedule 40 rebarba interna removida NBR5590 rosca NPT com pintura zarcao e protecao na rosca, identificacao da marca do fabricante, norma, classe E bitola POL 2” | ud | 24 | 47.75 | 1146 | 47.75 |  |  | 47.75
5.3.15 | *3912 | Luva FG - 2” | ud | 3 | 23.57 | 70.71 | 23.57 |  |  | 23.57
5.3.16 | *4181 | Niple FG - 2” | ud | 2 | 23.59 | 47.18 | 23.59 |  |  | 23.59
5.3.17 | *12437 | Uniao FG assento conico bronze BSP - 2” | ud | 1 | 156.53 | 156.53 | 156.53 |  |  | 156.53
5.3.18 | COTAÇÃO | Registro gaveta FD com cunha elastica JE para PVC PBA com cabecote e aneis DN 50 NBR 14968 | ud | 2 | 267.69 | 535.38 | 267.69 |  |  | 267.69
5.3.19 | COTAÇÃO | Ventosa combinada corpo em nylon reforcado com funcinamento suave para abertura e fechamento rosca BSP - 2” | ud | 1 | 677.44 | 677.44 | 677.44 |  |  | 677.44
5.3.20 | COTAÇÃO | Filtro tipo Y em bronze POL 2” | ud | 1 | 94.6 | 94.6 | 94.6 |  |  | 94.6
5.3.21 | COTAÇÃO | Tampao FD ou fofo T- 9 para registro padrao sanepar | ud | 2 | 134.61 | 269.22 | 134.61 |  |  | 134.61
5.3.22 | 95673 | Hidrometro taquimetro mecanico multijato QN 1,5m3/hora classe C - 3/4” | ud | 37 | 100.33 | 3712.21 | 100.33 |  |  | 100.33
5.3.23 | 95635 | Kit cavalete para medição de água DN 25 - fornecimento e intslação (exclusive hidrômetro) | ud | 37 | 131.11 | 4851.07 | 131.11 |  |  | 131.11
5.3.24 | 83878 | Ligação da rede até 50mm ao ramal predial | ud | 37 | 53.16 | 1966.92 | 53.16 |  |  | 53.16
Referencial de preços:
- SINAPI - NOVEMBRO/2016 (sem desoneração)
- SANEPAR - JUNHO/2016 (sem desoneração)
* Valores obtidos da planilha referencial SINAPI de Insumos
OBSERVAÇÕES:
*** Em todos os itens foi aplicado BDI de 26,44%, excetuando-se os itens onde pela própria natureza caracteriza-se simples fornecimento de materiais, aos quais foi aplicada alíquota de BDI=16,80%, conforme legislação vigente (vide planilhas de cálculo de BDI em anexo)
*** Foram adotados valores da planilha referencial de preços da SANEPAR, somente para itens onde não encontrava-se na planilha SINAPI, nenhum item compatível, tendo em vista que estes são imprescindíveis à perfeita execução da obra em questão
TOTAL | [5 empty] | 308921.81
CORONEL VIVIDA, XX DE XXXXXXXXXXX DE 2017

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - S.A.A. - COMUNIDADE DE PASSO BONITO
LOCALIZAÇÃO: COMUNIDADE DE PASSO BONITO
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 | CANTEIRO DE OBRAS (CAPTAÇÃO E TRATAMENTO) | 12130.13 | 3.927% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
2 | CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA | 82537.15 | 26.72% | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
3 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PARA SIMPLES CLORAÇÃO (SIC) | 48240.56 | 15.62% |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
4 | RESERVAÇÃO (RAP) | 30602.44 | 9.906% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
5 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO (RDA) | 135411.53 | 43.83% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
| TOTAL (%) | 100% | 100% | 17.29% | 17.29% | 31.07% | 48.36% | 29.72% | 78.08% | 21.92% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
| TOTAL (R$) | 308921.81 | 100% | 53398.705 |  | 95991.295 |  | 91826.045 |  | 67705.765 |  | 0 |  | 0
| ACUMULADO (R$) |  |  | 53398.705 |  | 149390 |  | 241216.045 |  | 308921.81 |  | 308921.81 |  | 308921.81
Local/data |  |  | Responsável Técnico

## BDI 1
Nº do contrato: - /
Tomador: MINICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Empreendimento: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - NA COMUNIDADE DE PASSO BONITO
Programa: FUNASA
Identifique o tipo de obra: | 3 | 0
Construção de edifícios: | 1 | Informe a base de cálculo do ISSQN.
Construção de rodovias e ferrovias: | 2 | ( X ) | Sobre os serviços. |  | 1
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas: | 3 |  | Sobre a mão-de-obra.
Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica: | 4 | Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 13161/2015.
Obras portuárias, marítimas e fluviais: | 5 | x | SEM Desoneração.
Fornecimento de materiais e equipamentos: | 6 |  | COM Desoneração.
Intervalo de admissibilidade
Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos
Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 4.24%
Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 0.5%
Risco | 1% | 1.39% | 1.74% | 1.2%
Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 0.95%
Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4% | 8%
I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 5%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/2015 - Desoneração) |  |  |  | 4.5%
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 26.44%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 0%
Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.
BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1 BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1
Declaro que a alternativa adotada é |  |  | SEM Desoneração
e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.
Responsável Técnico de(o)(a)
Carimbo e Assinatura
Prefeito Municipal (ou Tomador)
Carimbo e Assinatura

## BDI 2
Nº do contrato: - /
Tomador: MINICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Empreendimento: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - NA COMUNIDADE DE PASSO BONITO
Programa: FUNASA
Identifique o tipo de obra: | 6
Construção de edifícios: | 1 | Informe a base de cálculo do ISSQN.
Construção de rodovias e ferrovias: | 2 | ( X ) | Sobre os serviços.
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas: | 3 |  | Sobre a mão-de-obra.
Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica: | 4 | Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 13161/2015.
Obras portuárias, marítimas e fluviais: | 5 | x | SEM Desoneração.
Fornecimento de materiais e equipamentos: | 6 |  | COM Desoneração.
Intervalo de admissibilidade
Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos
Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 4.02%
Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 0.6%
Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 0.8%
Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 0.9%
Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22% | 5.8%
I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 5%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/2015 - Desoneração) |  |  |  | 4.5%
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 16.8%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 0%
Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.
BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1 BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1
Declaro que a alternativa adotada é |  |  | SEM Desoneração
e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.
Responsável Técnico de(o)(a)
Carimbo e Assinatura
Prefeito Municipal (ou Tomador)
Carimbo e Assinatura