## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO:REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, E ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA CONJUNTO HABITACIONAL MORAR MELHOR - BAIRRO JARDIM MARIA DA LUZ
LOCALIZAÇÃO: CONJUNTO HABITACIONAL MORAR MELHOR | [10 empty] | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | C/SINAPI | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL |  | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO | 0% | MAXIMO | 210654.88
1 |  | ITEM 01 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA- CONFORME NORMAS CONCESSIONARIA LOCAL (FORCEL) |  |  |  |  | 123091.65
1.1 |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |  |  |  |  | 108777.87
1.1.1 | 101546 | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 5 | 42.09 | 210.45 |  | 42.09 |  |  | 42.09
1.1.2 | 5047 | CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA | UN | 6 | 192.67 | 1156.02 |  | 192.67 |  |  | 192.67
1.1.3 | 01 | CONECTOR CUNHA, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 3 | 78.93 | 236.79 |  | 78.93 |  |  | 78.93
1.1.4 | 02 | ESPACADOR RD 15KV COM ANEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 11 | 61.34 | 674.74 |  | 61.34 |  |  | 61.34
1.1.5 | 101548 | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 34 | 10.39 | 353.26 |  | 10.39 |  |  | 10.39
1.1.6 | 101554 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 16 | 11.53 | 184.48 |  | 11.53 |  |  | 11.53
1.1.7 | 03 | ALÇA PARA ESTAI 6,4MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 12 | 23.47 | 281.64 |  | 23.47 |  |  | 23.47
1.1.8 | 04 | FIO COBRE DE 16 MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 15 | 23.74 | 356.1 |  | 23.74 |  |  | 23.74
1.1.9 | 05 | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 12 | 9.38 | 112.56 |  | 9.38 |  |  | 9.38
1.1.10 | 06 | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 12 | 17.34 | 208.08 |  | 17.34 |  |  | 17.34
1.1.11 | 101538 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 34 | 42.48 | 1444.32 |  | 42.48 |  |  | 42.48
1.1.12 | 07 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 3 | 261.65 | 784.95 |  | 261.65 |  |  | 261.65
1.1.13 | 08 | ELO FUSIVEL 500MM 3A TIPO H, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3 | 19.27 | 57.81 |  | 19.27 |  |  | 19.27
1.1.14 | 09 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 2.3 | 3.18 | 7.31 |  | 3.18 |  |  | 3.18
1.1.15 | 10 | FITA ISOLANTE PRETA, ROLO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1.4 | 28.92 | 40.49 |  | 28.92 |  |  | 28.92
1.1.16 | 11 | MASSA P/ISOL. ELETRICO SCOTCHFIL 3M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1.8 | 219.17 | 394.51 |  | 219.17 |  |  | 219.17
1.1.17 | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 11 | 146.22 | 1608.42 |  | 146.22 |  |  | 146.22
1.1.18 | 12 | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 131.62 | 263.24 |  | 131.62 |  |  | 131.62
1.1.19 | 13 | MÃO FRANCESA PLANA 619 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 42.14 | 168.56 |  | 42.14 |  |  | 42.14
1.1.20 | 14 | ISOLADOR DE ANCORAGEM 15 KV - BASTÃO POLIMÉRICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 12 | 116.87 | 1402.44 |  | 116.87 |  |  | 116.87
1.1.21 | 08 | PARAFUSO FRANCES MAQUINA 5/8X1.3/4" OU 45 MM | UND | 2 | 11.47 | 22.94 |  | 11.47 |  |  | 11.47
1.1.22 | 430 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 4 | 7.84 | 31.36 |  | 7.84 |  |  | 7.84
1.1.23 | 431 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 22 | 10.41 | 229.02 |  | 10.41 |  |  | 10.41
1.1.24 | 432 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 31 | 11.49 | 356.19 |  | 11.49 |  |  | 11.49
1.1.25 | 439 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 11 | 13.19 | 145.09 |  | 13.19 |  |  | 13.19
1.1.26 | 09 | PARAFUSO MAQUINA ROSCA DUPLA 150MM (5/8X6") | UND | 6 | 23.27 | 139.62 |  | 23.27 |  |  | 23.27
1.1.27 | 10 | PARAFUSO MAQUINA ROSCA DUPLA 250MM (5/8X10") | UND | 3 | 30.2 | 90.6 |  | 30.2 |  |  | 30.2
1.1.28 | 429 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA | UN | 2 | 15.48 | 30.96 |  | 15.48 |  |  | 15.48
1.1.29 | 11 | PARAFUSO MAQUINA ROSCA DUPLA 350MM (5/8X14") | UND | 1 | 35.54 | 35.54 |  | 35.54 |  |  | 35.54
1.1.30 | 442 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | 5 | 5.18 | 25.9 |  | 5.18 |  |  | 5.18
1.1.31 | 379 | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | UN | 87 | 1.04 | 90.48 |  | 1.04 |  |  | 1.04
1.1.32 | 12362 | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | 24 | 11.94 | 286.56 |  | 11.94 |  |  | 11.94
1.1.33 | 15 | MANILHA-SAPATILHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12 | 37.65 | 451.8 |  | 37.65 |  |  | 37.65
1.1.34 | 103490 | PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M3 | 0.9 | 3947.75 | 3552.98 |  | 3947.75 |  |  | 3947.75
1.1.35 | 16 | LAÇO TOPO CAA 4 AWG, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 3 | 14.38 | 43.14 |  | 14.38 |  |  | 14.38
1.1.36 | 17 | CONECTOR TERMINAL CA CAA 2AWG 1F, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 3 | 39.76 | 119.28 |  | 39.76 |  |  | 39.76
1.1.37 | 18 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10 | UND | 7 | 14.24 | 99.68 |  | 14.24 |  |  | 14.24
1.1.38 | 19 | CONECTOR PERFURANTE 35-70 X 35-70, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 96 | 29.34 | 2816.64 |  | 29.34 |  |  | 29.34
1.1.39 | 20 | CONECTOR CUNHA ALUMINIO C/ ESTRIBO 2CA/CAA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 6 | 55.83 | 334.98 |  | 55.83 |  |  | 55.83
1.1.40 | 21 | CONECTOR CUNHA ALUMINIO C/ESTRIBO 4CAA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 3 | 58.01 | 174.03 |  | 58.01 |  |  | 58.01
1.1.41 | 22 | GRAMPO DE ANCORAGEM CABO XLPE 2AWG 15KV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 12 | 60.22 | 722.64 |  | 60.22 |  |  | 60.22
1.1.42 | 23 | GRAMPO DE LINHA VIVA EM COBRE 25 A 95 MM², FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 9 | 180.01 | 1620.09 |  | 180.01 |  |  | 180.01
1.1.43 | 24 | CONECTOR CUNHA DERIVAÇÃO ALUMINIO 4CA-CAA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 20.09 | 40.18 |  | 20.09 |  |  | 20.09
1.1.44 | 25 | CONECTOR CUNHA PARA ATERRAMENTO CABO16-HASTE 1/2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 11 | 36.32 | 399.52 |  | 36.32 |  |  | 36.32
1.1.45 | 26 | CONECTOR CUNHA PARA ATERRAMENTO CABO16-CABO16, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 25.45 | 25.45 |  | 25.45 |  |  | 25.45
1.1.46 | 23 | CINTA PLASTICA AUTO TRAVANTE | UND | 18 | 1.09 | 19.62 |  | 1.09 |  |  | 1.09
1.1.47 | 24 | PROTEÇÃO P/ BUCHA DE TRANSFORMADOR 15 KV | UND | 3 | 21.36 | 64.08 |  | 21.36 |  |  | 21.36
1.1.48 | 25 | COBERTURA PROTETORA P/ GRAMPO DE LINHA VIVA 15KV | UND | 6 | 159.86 | 959.16 |  | 159.86 |  |  | 159.86
1.1.49 | 27 | FIO DE ALUMINIO COBERTO P/AMARRACAO | M | 7.5 | 6.7 | 50.25 |  | 6.7 |  |  | 6.7
1.1.50 | 28 | PERFIL U PARA REDE COMPACTA | M | 2 | 284.76 | 569.52 |  | 284.76 |  |  | 284.76
1.1.51 | 28 | FIXADOR PARA PERFIL U REDE COMPACTA 176MM | UND | 2 | 63.18 | 126.36 |  | 63.18 |  |  | 63.18
1.1.52 | 29 | BRAÇO COM GRAMPO DE SUSPENSÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 9 | 90.4 | 813.6 |  | 90.4 |  |  | 90.4
1.1.53 | 30 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 3 | 6.42 | 19.26 |  | 6.42 |  |  | 6.42
1.1.54 | 31 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 6 | 7.71 | 46.26 |  | 7.71 |  |  | 7.71
1.1.55 | 32 | CONECTOR CUNHA RAMAL 20CA / 16MM- 6 AWG, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 10 | 40.94 | 409.4 |  | 40.94 |  |  | 40.94
1.1.56 | 33 | CONECTOR CUNHA 2/0X2/0 4/0X2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 11 | 42.7 | 469.7 |  | 42.7 |  |  | 42.7
1.1.57 | 34 | SUPORTE "L" P/ CHAVE FUSÍVEL E E PARA-RAIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 6 | 88.77 | 532.62 |  | 88.77 |  |  | 88.77
1.1.58 | 35 | CABO DE ALUMINIO ISOLADO 035MM 15KV XLPE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 210 | 13.02 | 2734.2 |  | 13.02 |  |  | 13.02
1.1.59 | 36 | CORDOALHA DE AÇO 1/4" 6,4MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 30 | 10.8 | 324 |  | 10.8 |  |  | 10.8
1.1.60 | 102103 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 13030.42 | 13030.42 |  | 13030.42 |  |  | 13030.42
1.1.61 | 37 | ASSENTAMENTO DE POSTE DUPLO T D/150/10.5 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 15 | 1649.6 | 24744 |  | 1649.6 |  |  | 1649.6
1.1.62 | 38 | ASSENTAMENTO DE POSTE DUPLO T B/ 300/10.5M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 1961.47 | 1961.47 |  | 1961.47 |  |  | 1961.47
1.1.63 | 39 | ASSENTAMENTO DE POSTE DUPLO T B/600/12.0M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 3161.26 | 6322.52 |  | 3161.26 |  |  | 3161.26
1.1.64 | 40 | ASSENTAMENTO DE POSTE DUPLO T B-1,5/1000/12M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 5530.19 | 5530.19 |  | 5530.19 |  |  | 5530.19
1.1.65 | 41 | CABO DE COBRE 16 MM² 15 KV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 7 | 37.42 | 261.94 |  | 37.42 |  |  | 37.42
1.1.66 | 42 | CABO DE COBRE COBERTO 35MM2 - 15KV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 10 | 106.04 | 1060.4 |  | 106.04 |  |  | 106.04
1.1.67 | 43 | CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLEX 70 MM², FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 450 | 59.07 | 26581.5 |  | 59.07 |  |  | 59.07
1.1.68 | 102110 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 158.28 | 316.56 |  | 158.28 |  |  | 158.28
1.2 |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | - |  | 0 | 0 | 14313.78 |  |  |  | 0
1.2.1 | 101655 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 18 | 594.78 | 10706.04 |  | 594.78 |  |  | 594.78
1.2.2 | 101636 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 18 | 200.43 | 3607.74 |  | 200.43 |  |  | 200.43
200.43
2 |  | ITEM 02: INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA 34 ENTRADAS DE ENERGIA 50A PADRÃO NORMAS CONCESSIONARIA LOCAL (FORCEL) (2ª ETAPA) |  |  |  |  | 87563.23 |  |  |  | 200.43
2.1 |  | ENTRADA DE ENERGIA 50A SAIDA SUBTERÂNEA |  |  |  |  | 77721.93
| 3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | 34 | 7.94 | 269.96 |  | 7.94 |  |  | 7.94
| 441 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 34 | 8.62 | 293.08 |  | 8.62 |  |  | 8.62
| 1050 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1" | UN | 34 | 5.56 | 189.04 |  | 5.56 |  |  | 5.56
| 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 34 | 25.83 | 878.22 |  | 25.83 |  |  | 25.83
| 3256 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1" | UN | 68 | 17.23 | 1171.64 |  | 17.23 |  |  | 17.23
| 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 204 | 25.08 | 5116.32 |  | 25.08 |  |  | 25.08
| 95758 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 102 | 16.65 | 1698.3 |  | 16.65 |  |  | 16.65
| 345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | KG | 15.3 | 50.42 | 771.43 |  | 50.42 |  |  | 50.42
| 2388 | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V | UN | 34 | 95.64 | 3251.76 |  | 95.64 |  |  | 95.64
| 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1020 | 19.41 | 19798.2 |  | 19.41 |  |  | 19.41
| 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 51 | 16.28 | 830.28 |  | 16.28 |  |  | 16.28
| 39208 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 34 | 0.59 | 20.06 |  | 0.59 |  |  | 0.59
| 39174 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 34 | 1.11 | 37.74 |  | 1.11 |  |  | 1.11
| 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 34 | 97.89 | 3328.26 |  | 97.89 |  |  | 97.89
| 39139 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1" | UN | 68 | 1.25 | 85 |  | 1.25 |  |  | 1.25
| 11270 | ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM | UN | 34 | 3.68 | 125.12 |  | 3.68 |  |  | 3.68
| 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 34 | 60.22 | 2047.48 |  | 60.22 |  |  | 60.22
| 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 6.8 | 7.2 | 48.96 |  | 7.2 |  |  | 7.2
| 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 34 | 24.96 | 848.64 |  | 24.96 |  |  | 24.96
| 1091 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR | UN | 34 | 23.9 | 812.6 |  | 23.9 |  |  | 23.9
| 101938 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 34 | 164.85 | 5604.9 |  | 164.85 |  |  | 164.85
| 1597 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM | UN | 68 | 14.13 | 960.84 |  | 14.13 |  |  | 14.13
| 1542 | TERMINAL METALICO A PRESSAO 1 CABO, PARA CABOS DE 4 A 10 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | 408 | 26.53 | 10824.24 |  | 26.53 |  |  | 26.53
| 38 | POSTE EM CONCRETO PM100 OU ES100 - DUPLO T - 7,20M | UND | 34 | 550.29 | 18709.86 |  | 550.29 |  |  | 550.29
2.2 |  | RAMAL ALIMENTADOR ENTRADA DE ENERGIA |  |  | 0 | 0 | 9841.3 | 0 |  |  | 0
| 11821 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2 | UN | 68 | 11.61 | 789.48 |  | 11.61 |  |  | 11.61
| 93081 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 136 | 27.69 | 3765.84 |  | 27.69 |  |  | 27.69
| 11274 | ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1) | UN | 68 | 1.61 | 109.48 |  | 1.61 |  |  | 1.61
| 39 | CABO TRIPLEX EM ALUMÍNIO 16 MM² | M | 510 | 10.15 | 5176.5 |  | 10.15 |  |  | 10.15
TOTAL | [5 empty] | 210654.88
CORONEL VIVIDA, XX DE XXXXXXXXXXX DE 2022

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO:REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, E ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA CONJUNTO HABITACIONAL MORAR MELHOR - BAIRRO JARDIM MARIA DA LUZ
LOCALIZAÇÃO: CONJUNTO HABITACIONAL MORAR MELHOR
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 | ITEM 01 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA- CONFORME NORMAS CONCESSIONARIA LOCAL (FORCEL)
1.1 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 108777.87 | 51.64% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.2 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 14313.78 | 6.795% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
2 | ITEM 02: INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA 34 ENTRADAS DE ENERGIA 50A PADRÃO NORMAS CONCESSIONARIA LOCAL (FORCEL) (2ª ETAPA)
2.1 | ENTRADA DE ENERGIA 50A SAIDA SUBTERÂNEA | 77721.93 | 36.9% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
2.2 | RAMAL ALIMENTADOR ENTRADA DE ENERGIA | 9841.3 | 4.672% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
5 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
6 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
7 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
8 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
9 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
10 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
11 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
12 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
13 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
14 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
15 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
16 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
17 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
18 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
19 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
20 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
21 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
22 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
23 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
24 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
25 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
26 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
| TOTAL (R$) | 210654.88 | 100% | 210654.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ACUMULADO (R$) |  |  | 210654.88 |  | 210654.88 |  | 210654.88 |  | 210654.88 |  | 210654.88 |  | 210654.88 |  | 210654.88 |  | 210654.88 |  | 210654.88
Local/data |  |  | Responsável legal ou procurador

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO |  |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº da Operação | Programa | Município/UF
CORONEL VIVIDA - PR
Proponente | OBJETO:REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, E ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA CONJUNTO HABITACIONAL MORAR MELHOR - BAIRRO JARDIM MARIA DA LUZ | LOCALIZAÇÃO: CONJUNTO HABITACIONAL MORAR MELHOR
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)
ITENS |  |  | SIGLAS | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC | 5.8% | Intervalo de admissibilidade
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  | S+G | 0.51% | Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
TAXA DE RISCO |  |  | R | 1.48% | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF | 1.11% | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
TAXA DE LUCRO |  |  | L | 9.51% | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  | I | 0.65% | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  |  | 3% | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
| ISS (legislação municipal) |  |  | 3% | I1: PIS e COFINS (geralmente PIS 0,65%, COFINS 3,00%) |  |  |  | 3.65%
| CPRB (INSS) |  |  | 0% | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) (5% sobre 60% do valor) |  |  |  | 3%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 27.85% | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/2015 - Desoneração) |  |  |  | 4.5%
BDI RESULTANTE |  |  |  | 27.85%
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  |  | 60%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  |  | 5%
Observações:
Responsável legal ou procurador
Nome: |  |  | Data: | XX/XX/2022
CPF/CNPJ ou Crea