## Planilha de Serviços
PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: | CORONEL VIVIDA |  |  |  |  | SAM | 60
Projeto: | REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ARNALDO WENTS DE MORAES |  |  |  |  | LOTE nº | 1
Tabela de referência: SINAPI de fevereiro/2023 - sem desoneração | [5 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2023-10-04 | Å DIGITAR A DATA DA APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO COM O PARANACIDADE
CÓDIGO | ORIGEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UD | ORÇAMENTO |  |  |  | FILTROS E IMPRIMIR
|  |  |  | QUANT | UNIT | PM ( R$ ) | ( R$ ) - PM TOTAIS | ITENS | FINAL | Original + Final | Linhas da GLOBAL | Iluminação | Tipo de BDI a ser utilizado nos Serviços EXTRAS | Somatória das Vias | Diferença entre a Soma e a Multiplicação
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 40406.95 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ILUM | 0
1.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  |  |  | xx | x | x | x |  | 0
1.1.2 |  | LOCACAO |  | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 333.64 | 84.63 | 28235.95 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
1.2 |  | ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
1.2.3 |  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 00051 | ORSE - jan/23 | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | UN | 1 | 3738.6 | 3738.6 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
00010775 | SINAPI 06/20 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 x 6,00M, ALT. 2,50M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS. | MÊS/C | 12 | 702.7 | 8432.4 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
2 |  | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 0 | 2 | 0 | 0 | 371638.47 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2.1 |  | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
2.1.1 |  | ESCAVACAO MANUAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 3.24 | 124.21 | 402.44 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
2.1.2 |  | ESCAVACAO MECANICA | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 405.54 | 14.64 | 5937.11 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 76.11 | 144.24 | 10978.11 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 1.7 | 189.29 | 321.79 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
2.1.5 |  | ATERRO MECANIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
94305 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | 289.24 | 81.81 | 23662.72 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 405.54 | 15.05 | 6103.38 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
2.1.8 |  | COMPACTACAO MANUAL | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 7.97 | 75.31 | 600.22 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
2.2 |  | TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
2.2.1 |  | TRANSPORTE COM CAMINHAO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
2.2.1.3 |  | BASCULANTE - CAPACIDADE 10 METROS CÚBICOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 694.78 | 3 | 2084.34 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
2.4 |  | CAIXAS E COMPLEMENTOS | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
2.4.4 |  | CAIXAS DE GORDURA | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
97906 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 570.41 | 570.41 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
2.4.6 |  | CAIXAS SIFONADAS | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 | 65.59 | 590.31 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
2.4.7 |  | RALOS | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 27.96 | 223.68 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 541.11 | 591.68 | 320163.96 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
3 |  | FUNDACOES | 0 | 2 | 0 | 0 | 26002.73 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
3.7 |  | ESTACA COM PERFIL DE ACO | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
100656 | SINAPI | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | M | 80.4 | 134.23 | 10792.09 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
3.8 |  | ESTACA TIPO TUBULAO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 193.2 | 78.73 | 15210.64 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
4 |  | ESTRUTURAS | 0 | 3 | 0 | 0 | 335259.85 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
4.1 |  | FORMAS | 0 | 2 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
4.1.2 |  | FORMAS PARA SUPERESTRUTURA | 0 | 2 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
92453 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 66.25 | 295.79 | 19596.09 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
96533 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 22.71 | 174.14 | 3954.72 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 14.16 | 349.73 | 4952.18 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 23.3 | 265.76 | 6192.21 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
4.2 |  | ARMADURAS | 0 | 2 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
4.2.3 |  | ARMACAO CA-50 e CA-60 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 879.67 | 22.06 | 19405.52 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 102.88 | 19.31 | 1986.61 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 36.81 | 16.71 | 615.1 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 90.54 | 26.75 | 2421.95 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 220.47 | 24.63 | 5430.18 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 114.42 | 22.66 | 2592.76 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 366.33 | 20 | 7326.6 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
92779 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 325.19 | 16.74 | 5443.68 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
4,3 |  | CONCRETOS E GRAUTES | 0 | 2 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
4.3.3 |  | ESTRUTURAL PREPARO MECANICO | 0 | 2 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.49 | 476.58 | 710.1 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 10.83 | 523.84 | 5673.19 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 5.59 | 542.04 | 3030 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
4.3.4 |  | ESTRUTURAL USINADO | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
4.3.4.1 |  | CONCRETAGENS | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 10.83 | 432.84 | 4687.66 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 8.5 | 806.74 | 6857.29 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
4.4 |  | LASTROS | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
4.4.2 |  | CONCRETO SIMPLES | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 23.63 | 22.34 | 527.89 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
4.5 |  | LAJES PRE-MOLDADAS | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
4.5.2 |  | LAJES PRE-MOLDADAS | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | M2 | 27.04 | 220.16 | 5953.13 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
4.6 |  | ELEMENTOS DIVERSOS | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
4.6.2 |  | ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
4.6.2.1 |  | CINTA, VERGA E CONTRAVERGA | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 20.3 | 152.61 | 3097.98 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS | 0 | 2 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
10917 | SINAPI nov/2021 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | 94.52 | 15.95 | 1507.59 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 008 | SINAPI | ESTRUTURA DE MADEIRA DO MÓDULO DE CANTO DO DECK, TIPO "L", INCLUINDO VIGAS, TABLADO, CORRIMÃO CONFORME PROJETO, PINTURA EM VERNIZ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. | UND | 6 | 4868.01 | 29208.06 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 009 | SINAPI | ESTRUTURA DE MADEIRA DO MÓDULO DE CANTO DO DECK, TIPO "H", INCLUINDO VIGAS, TABLADO, CORRIMÃO CONFORME PROJETO, PINTURA EM VERNIZ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. | UND | 12.8 | 3968.28 | 50793.98 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 010 | SINAPI | ESTRUTURA DE MADEIRA DO MÓDULO DE CANTO DO DECK, TIPO "V", INCLUINDO VIGAS, TABLADO, CORRIMÃO CONFORME PROJETO, PINTURA EM VERNIZ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. | UND | 14 | 3775.28 | 52853.92 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 011 | SINAPI | ESTRUTURA DE MADEIRA DO MÓDULO DE CENTRO DO DECK, INCLUINDO VIGAS, TABLADO, CORRIMÃO CONFORME PROJETO, PINTURA EM VERNIZ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. | UND | 31.14 | 2904.35 | 90441.46 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
5 |  | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 8728.38 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
5.1 |  | ALVENARIA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
87450 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 78.84 | 110.71 | 8728.38 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
6 |  | COBERTURA | 0 | 1 | 0 | 0 | 6265.29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
6.2 |  | ESTRUTURA PARA COBERTURA EM MADEIRA | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
92565 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 22.48 | 59.49 | 1337.34 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
6.5 |  | TELHA METALICA | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 22.48 | 99.6 | 2239.01 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
6.11 |  | CALHAS | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 6.4 | 134.03 | 857.79 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
6.13 |  | RUFOS | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 23.3 | 78.59 | 1831.15 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
7 |  | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 21000.92 | X | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
7.1 |  | ESQUADRIAS E ACESSORIOS | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
7.1.6 |  | PORTAS EM ALUMINIO | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 13.02 | 1439.2 | 18738.38 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
7.1.11 |  | JANELAS EM ALUMINIO | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.5 | 1508.36 | 2262.54 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
8 |  | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 0 | 2 | 0 | 0 | 575120.61 | X | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
8.1 |  | ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
8.1.4 |  | TRANSFORMADORES DE DISTRIBUICAO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
102105 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 21737.35 | 21737.35 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
102110 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 138.65 | 277.3 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
8.2 |  | INSTALAÇÕES ELÉTICAS | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
8.2.2 |  | ENTRADA DE ENERGIA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
101938 | SINAPI | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 159.31 | 159.31 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
101536 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 2449.08 | 2449.08 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
8.2.3 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
8.2.3.1 |  | ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 113.95 | 26.09 | 2972.96 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
8.2.3.2 |  | ELETRODUTOS PVC RIGIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3 | 21.58 | 64.74 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3 | 28.34 | 85.02 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3 | 34.95 | 104.85 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 3 | 30.24 | 90.72 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
93010 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 12 | 63.64 | 763.68 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
8.2.3.4 |  | ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
91859 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3000 | 15.79 | 47370 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 250 | 16.56 | 4140 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
8.2.5 |  | CABOS | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
8.2.5.1 |  | ISOLAMENTO 450/750V | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 86.85 | 5.53 | 480.28 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 340 | 20.53 | 6980.2 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
8.2.5.2 |  | ISOLAMENTO 0,6/1KV | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1080 | 6.14 | 6631.2 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 960 | 8.93 | 8572.8 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3000 | 12.83 | 38490 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 900 | 47.01 | 42309 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 80 | 121.39 | 9711.2 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
8.2.8 |  | CAIXAS | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 23.26 | 116.3 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
8.2.9 |  | QUADROS DE ENERGIA | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 119.1 | 119.1 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
8.2.11 |  | DISJUNTORES | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
8.2.11.1 |  | MONOPOLARES | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 15.2 | 45.6 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 16.13 | 32.26 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
8.2.11.2 |  | BIPOLARES | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 73.28 | 73.28 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 78.59 | 78.59 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 82.85 | 165.7 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 88.73 | 88.73 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 97.49 | 487.45 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
8.2.11.3 |  | TRIPOLARES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 208.36 | 208.36 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
8.2.14 |  | PONTO DE TOMADAS | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 4 | 250.25 | 1001 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
93143 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 1 | 254.08 | 254.08 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
8.2.16 |  | CAMPAINHAS E SENSORES | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
97597 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 11 | 101.78 | 1119.58 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
8.2.21 |  | REATORES E OUTROS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
101556 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 1 | 8.36 | 8.36 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 54.09 | 54.09 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 007 | COMPOSIÇÃO | LUMINARIA DE TETO PLAFON /PAINEL LED QUADRADO DE SOBREPOR BIVOLT INSTALADA | UN | 11 | 132.06 | 1452.66 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
41204 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UN | 1 | 2054.03 | 2054.03 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
4276 | SINAPI-I | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA | UN | 3 | 233.35 | 700.05 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
39015 | SINAPI-I | PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1", TIPO PROTETOR DE ESPERA | UN | 3 | 1.21 | 3.63 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
379 | SINAPI-I | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | UN | 3 | 1.96 | 5.88 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
12362 | SINAPI-I | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | 4 | 11.65 | 46.6 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
442 | SINAPI-I | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | 6 | 9.79 | 58.74 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
429 | SINAPI-I | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA | UN | 3 | 29.29 | 87.87 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
402 | SINAPI-I | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | 3 | 10.83 | 32.49 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
3405 | SINAPI-I | ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV | UN | 3 | 110.26 | 330.78 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
CT003 | Cotação | MANILHA SAPATILHA | UND | 3 | 29.53 | 88.59 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
7581 | SINAPI-I | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | UN | 1 | 3.08 | 3.08 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
41201 | SINAPI-I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 | UN | 2 | 2681.95 | 5363.9 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
CT004 | Cotação | GRAMPO PARA ANCORAGEM PARA CABO XLPE 15KV | UND | 3 | 47.3 | 141.9 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
39678 | SINAPI-I | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1/2" | UN | 2 | 4.33 | 8.66 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
406 | SINAPI-I | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UN | 15 | 107.71 | 1615.65 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
CT005 | Cotação | FECHO DENTADO | UND | 6 | 1.88 | 11.28 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
1068 | SINAPI-I | CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO L, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 4 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR | UN | 1 | 2107.93 | 2107.93 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
CT006 | Cotação | SUPORTE PARA LEITURA | UND | 1 | 371.78 | 371.78 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
1062 | SINAPI-I | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 319.58 | 319.58 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
11255 | SINAPI-I | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 400.59 | 400.59 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
12043 | SINAPI-I | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A | UN | 1 | 1522.89 | 1522.89 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
2378 | SINAPI-I | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA | UN | 1 | 1746.74 | 1746.74 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
2377 | SINAPI-I | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | UN | 1 | 759.34 | 759.34 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
CT007 | Cotação | PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO | UND | 3 | 5.31 | 15.93 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
3380 | SINAPI-I | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UN | 9 | 89.55 | 805.95 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
CT008 | Cotação | CABO 16MM² XLPE 15KV | M | 9 | 30.29 | 272.61 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
867 | SINAPI-I | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | M | 30 | 62.18 | 1865.4 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
868 | SINAPI-I | CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO | M | 25 | 29.64 | 741 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
20111 | SINAPI-I | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 7 | 15.56 | 108.92 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
404 | SINAPI-I | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 2 | 2.11 | 4.22 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
3143 | SINAPI-I | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) | UN | 2 | 12.48 | 24.96 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
CT001 | Cotação | Conjunto de poste e luminária ornamental com: Poste de aço, cônico continuo reto circular, com espessura mínima da chapa de 2,25 mm, com altura mínima de 4,00 m de altura, com base e 04 chumbadores. Luminária para iluminação decorativa, formato cônico com corpo de alumínio pintado na cor (a escolha); Grau de proteção do conjunto óptico e Alojamento para equipamentos auxiliares IP65. Dimensões aproximadas da luminária 552mmx7000mm. Com cabo PP 750V 2x2,5mm2 . Luminária conta com 1 LEDs tipo Chip-On-Board de 56w. “ | und | 111 | 2372.5 | 263347.5 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
CT002 | Cotação | POSTE BALIZADOR ORIENTAL EXTERNO 75Xø13CM | UND | 32 | 255.19 | 8166.08 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
39472 | SINAPI-I | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UN | 4 | 249.04 | 996.16 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
1627 | SINAPI-I | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 5 | 706.21 | 3531.05 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
41627 | SINAPI-I | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | UN | 304 | 155.45 | 47256.8 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
3379 | SINAPI-I | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 288 | 86.45 | 24897.6 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
CT009 | Cotação | CONECTOR PERFURANTE 1, 5MM-10MM | UND | 472 | 13.5 | 6372 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
20111 | SINAPI-I | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 15 | 15.56 | 233.4 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
404 | SINAPI-I | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 2 | 2.11 | 4.22 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF!
9 |  | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 30995.68 | X | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
9.3 |  | INSTALACOES HIDROSSANITARIAS | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
9.3.15 |  | TUBOS E CONEXÕES PARA RESERVATÓRIOS | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
94672 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 15 | 14.5 | 217.5 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
9.3.16 |  | TUBOS DE PVC - AGUA FRIA | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
9.3.16.2 |  | INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 33 | 17.86 | 589.38 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 88.45 | 27.41 | 2424.41 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
9.3.24 |  | TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 15.26 | 29.95 | 457.04 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 78.1 | 52.19 | 4076.04 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
9.3.26 |  | EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 35.34 | 35.34 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
9.3.27 |  | EM RAMAL PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
89810 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 38.18 | 38.18 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
9.3.28 |  | EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
89860 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 | 63.35 | 760.2 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
9.3.30 |  | CONEXOES DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
9.3.30.1 |  | EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
89514 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 22 | 11.01 | 242.22 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
89557 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 6 | 39.15 | 234.9 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
9.3.34 |  | CONEXÕES DIVERSAS | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
96650 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 15 | 12.33 | 184.95 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
96662 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 15 | 12.61 | 189.15 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
9.4 |  | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
9.4.5 |  | LAVATORIOS | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 318.21 | 636.42 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
9.4.8 |  | APARELHOS SANITARIOS | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 750.93 | 4505.58 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 855.06 | 1710.12 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
9.4.9 |  | SABONETERIAS E PAPELEIRAS | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
100865 | SINAPI | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 725.69 | 1451.38 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 381.44 | 762.88 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 405.64 | 811.28 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 421.75 | 1687 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
9.4.10 |  | REGISTROS E VALVULAS | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 15 | 39.1 | 586.5 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 57.41 | 57.41 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APRARELHOS SANITÁRIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 0005 | COMPOSIÇÃO | BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 50 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA BRANCA, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA BANHEIRO, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 3424.45 | 3424.45 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 006 | COMPOSIÇÃO | BANCADA MÁRMORE BRANCO 285 X 50 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA BRANCA, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA BANHEIRO, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 5223.71 | 5223.71 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
89665 | SINAPI NOV/21 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 6 | 18.14 | 108.84 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
21112 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | UN | 2 | 290.4 | 580.8 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
10 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 34647.42 | X | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
10.1 |  | REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
10.1.2 |  | CHAPISCO | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 205.05 | 6.51 | 1334.88 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
87884 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 17.28 | 11.7 | 202.18 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
10.1.3 |  | EMBOCO | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 205.05 | 71.8 | 14722.59 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
10.1.9 |  | CERAMICAS | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 97.83 | 100.54 | 9835.83 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
10.2 |  | IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
10.2.4 |  | IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 5.68 | 57.76 | 328.08 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
10.3 |  | REVESTIMENTO DE PISOS | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
10.3.6 |  | PISO CERAMICO | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
87250 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 23.64 | 78.38 | 1852.9 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
10.4 |  | PINTURAS | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
10.4.2 |  | EMASSAMENTO | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 30.52 | 26.46 | 807.56 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 17.28 | 19.08 | 329.7 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
10.4.3 |  | MASSA ÚNICA | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
90409 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 17.28 | 51.55 | 890.78 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
10.4.4 |  | MONOCAMADAS | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 76.7 | 19.13 | 1467.27 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
10.4.7 |  | FUNDO PREPARADOR | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 30.52 | 4.1 | 125.13 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 17.28 | 4.76 | 82.25 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
10.4.11 |  | PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 107.22 | 21.01 | 2252.69 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
10.4.13 |  | PINTURA EM TETOS | 0 | 1 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 17.28 | 24.05 | 415.58 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
11 |  | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS | 0 | 2 | 0 | 0 | 1321772.59 | X | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
11.2 |  | PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
11.2.1 |  | MANUTENCAO / REPAROS - PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
98520 | SINAPI | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M2 | 1752.69 | 8.71 | 15265.93 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 2294.19 | 4.59 | 10530.33 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
11.2.2 |  | PLANTAS |  | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 2812 | 39.64 | 111467.68 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 394 | 128.5 | 50629 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
98516 | SINAPI | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 6 | 436.2 | 2617.2 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 4959.37 | 13.76 | 68240.93 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF!
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_08/2017 | M3 | 10.33 | 139.66 | 1442.69 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
COTAÇÃO | fevereiro/2023 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO | M2 | 172.73 | 137.44 | 23740.01 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
810250E | DER-PR fev/23 | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | M | 2708.9 | 25.2 | 68264.28 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 4684.52 | 77.56 | 363331.37 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO | fevereiro/2023 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. | M2 | 23.4 | 91.51 | 2141.33 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Fixação de Equipamentos) | M3 | 3.24 | 124.21 | 402.44 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (Fixação de Equipamentos) | M3 | 3.24 | 523.84 | 1697.24 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
COTAÇÃO | fevereiro/2023 | SIMULADOR DE REMO DUPLO | UN | 2 | 5502.48 | 11004.96 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
COTAÇÃO | fevereiro/2023 | ALONGADOR 3 ALTURAS | UN | 2 | 2851.29 | 5702.58 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
COTAÇÃO | fevereiro/2023 | PRESSÃO DE PERNAS DUPLO | UN | 2 | 3620.38 | 7240.76 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
COTAÇÃO | fevereiro/2023 | PEITORAL DUPLO COM ARTICULAÇÃO SUPERIOR | UN | 2 | 6092.74 | 12185.48 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
COTAÇÃO | fevereiro/2023 | BARRA 2 ALTURAS | UN | 2 | 3251.46 | 6502.92 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
8464 | ORSE - jan/23 | BANCO DE CONCRETO ARMADO SIMPLES CONFORME PROJETO | UN | 2 | 753.15 | 1506.3 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
COTAÇÃO |  | BANCOS DE MADEIRA PLÁSTICA COM SUPORTES | UN | 13 | 764.11 | 9933.43 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 003 | 003 | EXECUÇÃO DE MOSAICOS EM PEDRA PETIT PAVÉ CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO | M2 | 341.5 | 322.13 | 110007.4 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 004 | 004 | ALAMBRADO EM TELADE ARRAME GALVANIZADO REVESTIDA COM PVC E MOURÕES DE CONCRETO CONF PROJETO ESPAÇADOS A CADA 3M | M | 250.61 | 286.93 | 71907.53 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
103307 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UND | 2 | 1469.08 | 2938.16 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 470.62 | 78.19 | 36797.78 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 001 | 001 | PLANTIO DE ARVORE CIPRESTE KAYZUKA 1,70 M | UN | 51 | 499.49 | 25473.99 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
COTAÇÃO |  | BANCOS DE MADEIRA PLÁSTICA COM SUPORTES | UN | 48 | 764.11 | 36677.28 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
COTAÇÃO |  | Conjunto Flutuante Ornamental será executado sobre 03 (três) plataformas metálicas fabricadas em aço inox no interior do Lago. | UND | 1 | 245317.63 | 245317.63 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 002 | 002 | PLANTIO DE PALMEIRA IMPERIAL E PALMEIRA AZUL COM ALTURA DE MUDA MAIOR OU IGUAL A 2,30m | UND | 42 | 309.71 | 13007.82 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 012 | 012 | ESTRUTURA DE MADEIRA DA PASSARELA ENTRE OS LAGOS, INCLUINDO VIGAS, TABLADO, CORRIMÃO, CONFORME PROJETO, PINTURA EM VERNIZ CETOL, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. | UND | 1 | 5798.14 | 5798.14 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF!
x |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 2771838.89 | x | x | x | x | ILUM
4967872.3055
0
Havendo diferença entre a Multiplicação e a Somatórias das Partes, os ajustes serão na ordem das pastas do projeto em cada linha do orçamento.