## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RESERVA INDÍGENA DE PASSO LISO - CORONEL VIVIDA-PR
Localização: Reserva Indígena de Passo Liso | [10 empty] | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | CÓDIGO | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL |  | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO | 0% | MAXIMO | 456065.64
1 |  | 1 - POÇO (C.S.B.) E ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO | - | 0 |  |  | 138143.52
1.1 |  | CSB - Serviços Preliminares | - | 0 |  |  | 7197.92
1.1.1 | 101137 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 80 | 19.26 | 1540.8 |  | 19.26 |  |  | 19.26
1.1.2 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 400 | 2.9 | 1160 |  | 2.9 |  |  | 2.9
1.1.3 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 48 | 93.69 | 4497.12 |  | 93.69 |  |  | 93.69
1.2 |  | CSB - Abrigo para quadro de comando e dosador de cloro | - | 0 | 0 | 0 | 11987.76 | 0 |  |  | 0
1.2.1 | 101176 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA | M | 4 | 202.18 | 808.72 |  | 202.18 |  |  | 202.18
1.2.2 | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0.3 | 329.94 | 98.98 |  | 329.94 |  |  | 329.94
1.2.3 | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 0.05 | 247.89 | 12.39 |  | 247.89 |  |  | 247.89
1.2.4 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 3.96 | 94.27 | 373.31 |  | 94.27 |  |  | 94.27
1.2.5 | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 2.64 | 23.76 | 62.73 |  | 23.76 |  |  | 23.76
1.2.6 | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 10.43 | 19.4 | 202.34 |  | 19.4 |  |  | 19.4
1.2.7 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0.3 | 911.2 | 273.36 |  | 911.2 |  |  | 911.2
1.2.8 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 2.25 | 102.48 | 230.58 |  | 102.48 |  |  | 102.48
1.2.9 | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 11.73 | 176.65 | 2072.1 |  | 176.65 |  |  | 176.65
1.2.10 | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 3.96 | 144.38 | 571.74 |  | 144.38 |  |  | 144.38
1.2.11 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10.43 | 16.32 | 170.22 |  | 16.32 |  |  | 16.32
1.2.12 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.64 | 19.5 | 51.48 |  | 19.5 |  |  | 19.5
1.2.13 | 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.3 | 1220.21 | 366.06 |  | 1220.21 |  |  | 1220.21
1.2.14 | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | M2 | 7.84 | 218.89 | 1716.1 |  | 218.89 |  |  | 218.89
1.2.15 | 03 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M2 | 7.84 | 47.84 | 375.07 |  | 47.84 |  |  | 47.84
1.2.16 | 94441 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 7.84 | 56.88 | 445.94 |  | 56.88 |  |  | 56.88
1.2.17 | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 23.46 | 13.01 | 305.21 |  | 13.01 |  |  | 13.01
1.2.18 | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 7.92 | 85.53 | 677.4 |  | 85.53 |  |  | 85.53
1.2.19 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 20.86 | 18.13 | 378.19 |  | 18.13 |  |  | 18.13
1.2.20 | 101162 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 0.45 | 219.07 | 98.58 |  | 219.07 |  |  | 219.07
1.2.21 | 94807 | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1719.39 | 1719.39 |  | 1719.39 |  |  | 1719.39
1.2.22 | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 0.43 | 224.52 | 96.54 |  | 224.52 |  |  | 224.52
1.2.23 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 8.6 | 102.48 | 881.33 |  | 102.48 |  |  | 102.48
1.3 |  | CSB - Execução do poço | - | 0 | 0 | 0 | 88177.17 | 0 |  |  | 0
1.3.1 | 17 | Perfuração de poço artesiano em até 200m de profundidade | und | 1 | 29330.08 | 29330.08 |  | 29330.08 |  |  | 29330.08
1.3.2 | 10 | Transporte e instalação de equipamentos | unidade | 1 | 2734.16 | 2734.16 |  | 2734.16 |  |  | 2734.16
1.3.3 | 11 | Teste de vazão de qualidade de 24 horas, com emissão de relatório técnico conclusivo | unidade | 1 | 9246.43 | 9246.43 |  | 9246.43 |  |  | 9246.43
1.3.4 | 12 | Análise física, química e bacteriológica, com emissão de laudo | unidade | 1 | 1154.56 | 1154.56 |  | 1154.56 |  |  | 1154.56
1.3.5 | 18 | Conjunto Motobomba submersa 5 cv monofásico | und | 1 | 12428 | 12428 |  | 12428 |  |  | 12428
1.3.6 | 15 | Outorga de uso da água do poço perfurado emitido pelo órgão competente | unidade | 1 | 2678.23 | 2678.23 |  | 2678.23 |  |  | 2678.23
1.3.7 | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 0.05 | 224.52 | 11.23 |  | 224.52 |  |  | 224.52
1.3.8 | 97101 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 1 | 212.72 | 212.72 |  | 212.72 |  |  | 212.72
1.3.9 | 19 | Cabo submersível PP 3x10 mm | m | 200 | 49.59 | 9918 |  | 49.59 |  |  | 49.59
1.3.10 | 20 | Tubo edutor de ferro galvanizado din 1.1/2" (6m) 40 mm | br | 10 | 571.69 | 5716.9 |  | 571.69 |  |  | 571.69
1.3.11 | 21 | Registro de gaveta de ferro 1.1/2" 40 mm | und | 2 | 186.42 | 372.84 |  | 186.42 |  |  | 186.42
1.3.12 | 14 | Quadro painel de comando completo 5 CV monofásico 254 V | unidade | 1 | 3231.28 | 3231.28 |  | 3231.28 |  |  | 3231.28
1.3.13 | 16 | Automação Moto Bomba longa distância por pressão | unidade | 1 | 8202.48 | 8202.48 |  | 8202.48 |  |  | 8202.48
1.3.14 | 22 | Tê de redução de ferro 1.1/2"-3/4" 40 mm p / 25 mm | und | 1 | 74.57 | 74.57 |  | 74.57 |  |  | 74.57
1.3.15 | 23 | Curva 90º de ferro 1.1/2"-40mm | und | 3 | 87 | 261 |  | 87 |  |  | 87
1.3.16 | 24 | Tubo de ferro galvanizado 1.1/2" - 40 mm | m | 1.2 | 99.24 | 119.09 |  | 99.24 |  |  | 99.24
1.3.17 | 25 | Mão de obra para instalação de equipamentos da bomba | und | 1 | 2485.6 | 2485.6 |  | 2485.6 |  |  | 2485.6
1.4 |  | CSB - Bloco de ancoragem recalque | - | 0 | 0 | 0 | 633.67 | 0 |  |  | 0
1.4.1 | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0.57 | 57.77 | 32.93 |  | 57.77 |  |  | 57.77
1.4.2 | 96528 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 1.69 | 199.85 | 337.75 |  | 199.85 |  |  | 199.85
1.4.3 | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 0.02 | 247.89 | 4.96 |  | 247.89 |  |  | 247.89
1.4.4 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0.27 | 911.2 | 246.02 |  | 911.2 |  |  | 911.2
1.4.5 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 0.3 | 40.04 | 12.01 |  | 40.04 |  |  | 40.04
1.5 |  | CSB - DOSADOR DE CLORO | - | 0 | 0 | 0 | 939.95 | 0 |  |  | 0
1.5.1 | 04 | DOSADOR DE CLORO AUTOMÁTICO, COM USO DE PASTILHAS DE 200g PARA DESINFECÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 939.95 | 939.95 |  | 939.95 |  |  | 939.95
1.6 |  | CSB - Entrada de energia - Casa de Química | - | 0 | 0 | 0 | 12566.37 | 0 |  |  | 0
1.6.1 | 101493 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 1947.28 | 1947.28 |  | 1947.28 |  |  | 1947.28
1.6.2 | 100602 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1 | 1322.45 | 1322.45 |  | 1322.45 |  |  | 1322.45
1.6.3 | 5033 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | UN | 1 | 1016.61 | 1016.61 |  | 1016.61 |  |  | 1016.61
1.6.4 | 102327 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 24.6 | 14.48 | 356.21 |  | 14.48 |  |  | 14.48
1.6.5 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 24.6 | 40.04 | 984.98 |  | 40.04 |  |  | 40.04
1.6.6 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 82 | 14.08 | 1154.56 |  | 14.08 |  |  | 14.08
1.6.7 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 164 | 35.27 | 5784.28 |  | 35.27 |  |  | 35.27
1.7 |  | CSB - Instalação elétrica - abrigo do quadro de comando | - | 0 | 0 | 0 | 1107.66 | 0 |  |  | 0
1.7.1 | 97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 285.71 | 285.71 |  | 285.71 |  |  | 285.71
1.7.2 | 3380 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UN | 1 | 73.19 | 73.19 |  | 73.19 |  |  | 73.19
1.7.3 | 39805 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | UN | 1 | 278.75 | 278.75 |  | 278.75 |  |  | 278.75
1.7.4 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 16.62 | 16.62 |  | 16.62 |  |  | 16.62
1.7.5 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 19.6 | 19.6 |  | 19.6 |  |  | 19.6
1.7.6 | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10 | 14.06 | 140.6 |  | 14.06 |  |  | 14.06
1.7.7 | 1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 2 | 4.47 | 8.94 |  | 4.47 |  |  | 4.47
1.7.8 | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 85.84 | 85.84 |  | 85.84 |  |  | 85.84
1.7.9 | 91981 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 74.68 | 74.68 |  | 74.68 |  |  | 74.68
1.7.10 | 38773 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 1 | 8.15 | 8.15 |  | 8.15 |  |  | 8.15
1.7.11 | 97610 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 1 | 20.34 | 20.34 |  | 20.34 |  |  | 20.34
1.7.12 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12.6 | 4.13 | 52.04 |  | 4.13 |  |  | 4.13
1.7.13 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.8 | 9 | 43.2 |  | 9 |  |  | 9
1.8 |  | CSB - Fechamento em alambrado | - | 0 | 0 | 0 | 14328.94 | 0 |  |  | 0
1.8.1 | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 12.8 | 84.67 | 1083.78 |  | 84.67 |  |  | 84.67
1.8.2 | 36797 | MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M | UN | 11 | 80.98 | 890.78 |  | 80.98 |  |  | 80.98
1.8.3 | 4111 | ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M | UN | 6 | 64.08 | 384.48 |  | 64.08 |  |  | 64.08
1.8.4 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 2.24 | 167.65 | 375.54 |  | 167.65 |  |  | 167.65
1.8.5 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0.14 | 152.39 | 21.33 |  | 152.39 |  |  | 152.39
1.8.6 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 19.8 | 94.27 | 1866.55 |  | 94.27 |  |  | 94.27
1.8.7 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 15.29 | 28.91 | 442.03 |  | 28.91 |  |  | 28.91
1.8.8 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 52.14 | 22.23 | 1159.07 |  | 22.23 |  |  | 22.23
1.8.9 | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 0.25 | 247.89 | 61.97 |  | 247.89 |  |  | 247.89
1.8.10 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 2.38 | 803.73 | 1912.88 |  | 803.73 |  |  | 803.73
1.8.11 | 92415 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 3.8 | 184.36 | 700.57 |  | 184.36 |  |  | 184.36
1.8.12 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.63 | 19.5 | 51.29 |  | 19.5 |  |  | 19.5
1.8.13 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5.46 | 14.34 | 78.3 |  | 14.34 |  |  | 14.34
1.8.14 | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.23 | 1191.66 | 274.08 |  | 1191.66 |  |  | 1191.66
1.8.15 | 346 | ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M | KG | 3.91 | 38.24 | 149.52 |  | 38.24 |  |  | 38.24
1.8.16 | 2 | CATRACA PARA CERCA DE ARAME LISO | UND | 12 | 19.14 | 229.68 |  | 19.14 |  |  | 19.14
1.8.17 | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 2 | 32.29 | 64.58 |  | 32.29 |  |  | 32.29
1.8.18 | 10937 | TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M | M2 | 54.15 | 37.51 | 2031.17 |  | 37.51 |  |  | 37.51
1.8.19 | 339 | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 | M | 85.5 | 1.96 | 167.58 |  | 1.96 |  |  | 1.96
1.8.20 | 1 | PORTÃO PARA VEÍCULOS EM TUBO FG E TELA DE ARAME GALVANIZADA | UND | 1 | 2383.76 | 2383.76 |  | 2383.76 |  |  | 2383.76
1.9 |  | CSB - Pátio em brita | - | 0 | 0 | 0 | 1204.08 | 0 |  |  | 0
1.9.1 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 5.49 | 188.2 | 1033.22 |  | 188.2 |  |  | 188.2
1.9.2 | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 54.94 | 3.11 | 170.86 |  | 3.11 |  |  | 3.11
2 |  | 2- RESERVATÓRIO ELEVADO REE | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
2.1 |  | 2.1-FUNDAÇÃO RESERVATÓRIO ELEVADO | - | 0 | 0 | 0 | 15362.22 | 0 |  |  | 0
2.1.1 | 401020 | DESMATAMENTO E LIMPEZA DIAM. ATÉ 30CM | M2 | 400 | 1.39 | 556 |  | 1.39 |  |  | 1.39
2.1.2 | 101137 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M3 | 40 | 19.26 | 770.4 |  | 19.26 |  |  | 19.26
2.1.3 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 400 | 2.9 | 1160 |  | 2.9 |  |  | 2.9
2.1.4 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 3.75 | 152.39 | 571.46 |  | 152.39 |  |  | 152.39
2.1.5 | 100896 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA | M | 30 | 75.52 | 2265.6 |  | 75.52 |  |  | 75.52
2.1.6 | 95578 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 173.34 | 11.36 | 1969.14 |  | 11.36 |  |  | 11.36
2.1.7 | 95583 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 17.09 | 22.52 | 384.87 |  | 22.52 |  |  | 22.52
2.1.8 | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 6.25 | 1.12 | 7 |  | 1.12 |  |  | 1.12
2.1.9 | 96528 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 6 | 199.85 | 1199.1 |  | 199.85 |  |  | 199.85
2.1.10 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 0.31 | 52.82 | 16.37 |  | 52.82 |  |  | 52.82
2.1.11 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 135.52 | 19.15 | 2595.21 |  | 19.15 |  |  | 19.15
2.1.12 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 3.75 | 911.2 | 3417 |  | 911.2 |  |  | 911.2
2.1.13 | 92924 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 17.34 | 13.21 | 229.06 |  | 13.21 |  |  | 13.21
2.1.14 | 106400 | BARRA ROSCADA ZINCADA 5/8" | M | 3.9 | 56.67 | 221.01 |  | 56.67 |  |  | 56.67
2.2 |  | CERCAMENTO REE - RESERVATÓRIO | - | 0 | 0 | 0 | 9223.37 | 0 |  |  | 0
2.2.1 | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 8.8 | 84.67 | 745.1 |  | 84.67 |  |  | 84.67
2.2.2 | 36797 | MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M | UN | 7 | 80.98 | 566.86 |  | 80.98 |  |  | 80.98
2.2.3 | 4111 | ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M | UN | 6 | 64.08 | 384.48 |  | 64.08 |  |  | 64.08
2.2.4 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 1.8 | 167.65 | 301.77 |  | 167.65 |  |  | 167.65
2.2.5 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 13.44 | 94.27 | 1266.99 |  | 94.27 |  |  | 94.27
2.2.6 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 14.52 | 28.91 | 419.77 |  | 28.91 |  |  | 28.91
2.2.7 | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 31.92 | 19.4 | 619.25 |  | 19.4 |  |  | 19.4
2.2.8 | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 0.18 | 247.89 | 44.62 |  | 247.89 |  |  | 247.89
2.2.9 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 1.8 | 803.73 | 1446.71 |  | 803.73 |  |  | 803.73
2.2.10 | 92415 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 0.01 | 184.36 | 1.84 |  | 184.36 |  |  | 184.36
2.2.11 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.63 | 19.5 | 51.29 |  | 19.5 |  |  | 19.5
2.2.12 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6 | 14.34 | 86.04 |  | 14.34 |  |  | 14.34
2.2.13 | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.23 | 1191.66 | 274.08 |  | 1191.66 |  |  | 1191.66
2.2.14 | 346 | ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M | KG | 2.77 | 38.24 | 105.92 |  | 38.24 |  |  | 38.24
2.2.15 | 2 | CATRACA PARA CERCA DE ARAME LISO | UND | 12 | 19.14 | 229.68 |  | 19.14 |  |  | 19.14
2.2.16 | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 2 | 32.29 | 64.58 |  | 32.29 |  |  | 32.29
2.2.17 | 10937 | TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M | M2 | 34.56 | 37.51 | 1296.35 |  | 37.51 |  |  | 37.51
2.2.18 | 339 | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 | M | 57.6 | 1.96 | 112.9 |  | 1.96 |  |  | 1.96
2.2.19 | 05 | PORTÃO PARA PEDESTRE EM TUBO FG E TELA DE ARAME GALVANIZADA, 1m*1,7m, pintado | UND | 1 | 1205.14 | 1205.14 |  | 1205.14 |  |  | 1205.14
2.3 |  | REE-Pátio em brita | - | 0 | 0 | 0 | 423.1 | 0 |  |  | 0
2.3.1 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 1.93 | 188.2 | 363.23 |  | 188.2 |  |  | 188.2
2.3.2 | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 19.25 | 3.11 | 59.87 |  | 3.11 |  |  | 3.11
2.4 |  | REE - RESERVATÓRIO | - | 0 | 0 | 0 | 68354 | 0 |  |  | 0
2.4.1 | 3 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA, MODELO TAÇA, SEM ÁGUA NA COLUNA, CAPACIDADE DE 35. M³, ALTURA DA COLUNA MAIOR OU IGUAL A 5,00 m, FORNECIMENTO E IÇAMENTO NO LOCAL (INSTALAÇÃO), SEM EXECUÇÃO DA BASE. | UND | 1 | 68354 | 68354 |  | 68354 |  |  | 68354
3 |  | 3-REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | - | 0 | 0 | 0 | 185944.33 | 0 |  |  | 0
3.1 | 102327 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 3094 | 14.48 | 44801.12 |  | 14.48 |  |  | 14.48
3.2 | 104736 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 3094 | 11.89 | 36787.66 |  | 11.89 |  |  | 11.89
3.3 | 02 | TUBO PVC PARA REDE DE ÁGUA, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 5227 | 14.4 | 75268.8 |  | 14.4 |  |  | 14.4
3.4 | 105260 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 961 | 29.22 | 28080.42 |  | 29.22 |  |  | 29.22
3.5 | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 31 | 24.79 | 768.49 |  | 24.79 |  |  | 24.79
3.6 | 105365 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | UN | 1 | 33.83 | 33.83 |  | 33.83 |  |  | 33.83
3.7 | 7048 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | 1 | 29.79 | 29.79 |  | 29.79 |  |  | 29.79
3.8 | 104003 | BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 19.97 | 39.94 |  | 19.97 |  |  | 19.97
3.9 | 89415 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 22.38 | 134.28 |  | 22.38 |  |  | 22.38
4 |  | 4-Ligações individuais | - | 0 | 0 | 0 | 35253.58 | 0 |  |  | 0
4.1 | 102327 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 52.5 | 14.48 | 760.2 |  | 14.48 |  |  | 14.48
4.2 | 104736 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 52.5 | 11.89 | 624.23 |  | 11.89 |  |  | 11.89
4.3 | 97741 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 35 | 233.52 | 8173.2 |  | 233.52 |  |  | 233.52
4.4 | 103953 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 35 | 10.9 | 381.5 |  | 10.9 |  |  | 10.9
4.5 | 104997 | HIDRÔMETRO DN 1", 7 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 35 | 483.29 | 16915.15 |  | 483.29 |  |  | 483.29
4.6 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 210 | 35.56 | 7467.6 |  | 35.56 |  |  | 35.56
4.7 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 70 | 13.31 | 931.7 |  | 13.31 |  |  | 13.31
5 |  | 5- VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO | - | 0 | 0 | 0 | 3361.52 | 0 |  |  | 0
5.1 | 9859 | TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | M | 0.8 | 11.41 | 9.13 |  | 11.41 |  |  | 11.41
5.2 | 4178 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 4 | 10.86 | 43.44 |  | 10.86 |  |  | 10.86
5.3 | 12430 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3/4" | UN | 4 | 77.24 | 308.96 |  | 77.24 |  |  | 77.24
5.4 | 6005 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509) | UN | 2 | 106.76 | 213.52 |  | 106.76 |  |  | 106.76
5.5 | 61 | ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) | UN | 2 | 4.9 | 9.8 |  | 4.9 |  |  | 4.9
5.6 | 4 | Válvula redutora de pressão, com ação direta, pressão de entrada até 10 bar e saída ajustável, rosca BSP | UND | 2 | 273.42 | 546.84 |  | 273.42 |  |  | 273.42
5.7 | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 44.14 | 353.12 |  | 44.14 |  |  | 44.14
5.8 | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 36.07 | 288.56 |  | 36.07 |  |  | 36.07
5.9 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 1.4 | 137.7 | 192.78 |  | 137.7 |  |  | 137.7
5.10 | 103335 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 4 | 210.77 | 843.08 |  | 210.77 |  |  | 210.77
5.11 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 3.04 | 7.2 | 21.89 |  | 7.2 |  |  | 7.2
5.12 | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 3.04 | 62.51 | 190.03 |  | 62.51 |  |  | 62.51
5.13 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 0.04 | 188.2 | 7.53 |  | 188.2 |  |  | 188.2
5.14 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 0.52 | 40.04 | 20.82 |  | 40.04 |  |  | 40.04
5.15 | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | 0.09 | 3466.84 | 312.02 |  | 3466.84 |  |  | 3466.84
TOTAL | [5 empty] | 456065.64
CORONEL VIVIDA, XX DE XXXXXXXXXXX DE 2025

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RESERVA INDÍGENA DE PASSO LISO - CORONEL VIVIDA-PR
Localização: Reserva Indígena de Passo Liso
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 | 1 - POÇO (C.S.B.) E ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO
1.1. | CSB - Serviços Preliminares | 7197.92 | 1.578% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.2. | CSB - Abrigo para quadro de comando e dosador de cloro | 11987.76 | 2.629% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.3. | CSB - Execução do poço | 88177.17 | 19.33% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.4. | CSB - Bloco de ancoragem recalque | 633.67 | 0.1389% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.5. | CSB - DOSADOR DE CLORO | 939.95 | 0.2061% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.6. | CSB - Entrada de energia - Casa de Química | 12566.37 | 2.755% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.7. | CSB - Instalação elétrica - abrigo do quadro de comando | 1107.66 | 0.2429% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.8. | CSB - Fechamento em alambrado | 14328.94 | 3.142% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.9. | CSB - Pátio em brita | 1204.08 | 0.264% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | 2- RESERVATÓRIO ELEVADO REE
2.1 | 2.1-FUNDAÇÃO RESERVATÓRIO ELEVADO | 15362.22 | 3.368% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2.2 | CERCAMENTO REE - RESERVATÓRIO | 9223.37 | 2.022% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2.3 | REE-Pátio em brita | 423.1 | 0.09277% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2.4 | REE - RESERVATÓRIO | 68354 | 14.99% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | 3-REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 185944.33 | 40.77% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
4 | 4-Ligações individuais | 35253.58 | 7.73% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
5 | 5- VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO | 3361.52 | 0.7371% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL (%) | 100% | 100% | 30.29% | 30.29% | 20.47% | 50.76% | 7.73% | 58.49% | 40.77% | 99.26% | 0.7371% | 100% | 0% | 100%
| TOTAL (R$) | 456065.64 | 100% | 138143.52 |  | 93362.69 |  | 35253.58 |  | 185944.33 |  | 3361.52 |  | 0
| ACUMULADO (R$) |  |  | 138143.52 |  | 231506.21 |  | 266759.79 |  | 452704.12 |  | 456065.64 |  | 456065.64
Local/data |  |  | Responsável legal ou procurador
01/01

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO |  |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº da Operação | Programa | Município/UF
CORONEL VIVIDA - PR
Proponente | OBJETO: REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RESERVA INDÍGENA DE PASSO LISO - CORONEL VIVIDA-PR | Localização: Reserva Indígena de Passo Liso
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
ITENS |  |  | SIGLAS | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC | 4.93% | Intervalo de admissibilidade
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  | S+G | 0.49% | Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
TAXA DE RISCO |  |  | R | 1% | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF | 0.94% | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
TAXA DE LUCRO |  |  | L | 8% | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  | I | 0.65% | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  |  | 3% | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
| ISS (legislação municipal) |  |  | 3% | I1: PIS e COFINS (geralmente PIS 0,65%, COFINS 3,00%) |  |  |  | 3.65%
| CPRB (INSS) |  |  | 0% | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) (5% sobre 60% do valor) |  |  |  | 3%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 24.28% | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/2015 - Desoneração) |  |  |  | 0%
BDI RESULTANTE |  |  |  | 24.28%
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  |  | 60%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  |  | 5%
Observações:
Responsável legal ou procurador
Nome: |  |  | Data:
CPF/CNPJ ou Crea