MEMORIAL FOTOGRÁFICO

MUNICIPIO DE NOVA ESPERTANÇA DO SUDOESTE - PR

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO JARDIM PRIMAVERA

ÁREA EXISTENTE: 408,63 m²

LOCAL: RUA MOACIR SERGIO ARNAUST, CENTRO

De acordo com a vistoria na Unidade Básica de Saúde jardim Primavera constatou-se a necessidade de uma reforma na pintura interna e externa da UBS com a realização de diversos reparos nas lajes e paredes, substituição de portas danificadas, reforma de banheiros, substituição de rufos e calhas e substituição de pisos.

O presente memorial fotográfico apresenta as condições da edificação onde serão realizados os serviços solicitados, complementando demais peças técnicas.

Figura 01 – Fachada da UBS;

Figura 02 –  Fachada da UBS;

Figura 03 –  Fachada da UBS;

Figura 04 – Pintura externa;

Figura 05 – Pintura externa e portas deposito de lixo;

‘

Figura 06 –  Recuperação da laje (infiltração de agua pluvial);

Figura 07 – Pintura interna;

Figura 08 – Pintura interna;

Figura 09 – Infiltração na cobertura;

Figura 10 –  Recuperação de laje e paredes;

Figura 11 –  Recuperação de laje e paredes;

Figura 12 –  recuperação de laje;

Figura 13 –  Recuperação de parede;

Figura 14 –  pintura;

Figura 15 – substituição de portas;

Figura 16 – substituição de pisos;

A reformar da estrutura física e da UBS proporcionará uma grande melhoria e conforto para as equipes médicas e odontológicas, funcionários e principalmente aos pacientes.

Nova Esperança do Sudoeste, 18 de novembro de 2025.

# JAIME DA SILVA STANG                                          LILIAN GISELI ALBERTON

# PREFEITO MUNICIPAL                                                  ENGENHEIRA CIVIL